附件

广西生活垃圾焚烧发电中长期规划
（2020－2030年）
广西壮族自治区发展和改革委员会
二〇二〇年三月

前  言
焚烧发电是实现生活垃圾减量化、资源化、无害化处置的重要方式，是改善城乡环境卫生状况，解决“垃圾围城”、“垃圾上山下乡”、农村垃圾面源污染等突出环境问题的重要途径。科学合理开展广西生活垃圾焚烧发电规划，对于有序推进全区生活垃圾焚烧发电项目建设，提高全区生活垃圾无害化处理水平具有重要意义。
国家发展改革委《关于切实做好垃圾焚烧厂规划选址有关工作的通知》要求各省区应抓紧组织编制垃圾焚烧发电中长期专项规划，并及时报送国家发展改革委、住房城乡建设部、国家能源局、生态环境部和自然资源部。为了强化目标引领和规划指导，统筹我区生活垃圾分类、焚烧发电等协调发展，加快落实生活垃圾焚烧发电项目布局和选址，加强项目管理，自治区发展改革委组织编制了本规划。
本规划以2019年为基础水平年，规划期为2020－2030年。规划提出了广西生活垃圾焚烧发电建设的指导思想、发展目标、重点任务、项目布局和保障措施，按照要求编制了环境影响篇章，是指导我区中长期生活垃圾焚烧发电项目建设的基本依据。

目  录
- 1 -一、 规划基础


- 1 -

（一） 广西生活垃圾处理现状

- 1 -

（二） 广西生活垃圾焚烧发电发展现状

- 2 -二、 发展形势


- 2 -

（一） 国内外生活垃圾焚烧发电发展形势

- 3 -

（二） 生活垃圾焚烧发电技术发展形势

- 4 -

（三） 广西生活垃圾焚烧发电发展形势

- 4 -

（四） 广西生活垃圾处理需求预测

- 5 -三、 总体要求


- 5 -

（一） 指导思想

- 5 -

（二） 基本原则

- 6 -

（三） 发展目标

- 7 -四、 规划项目布局


- 8 -

（一） 规划近期项目布局

- 8 -

（二） 规划远期项目布局

- 9 -五、 重点任务


- 9 -

（一） 加快生活垃圾焚烧发电设施建设

- 9 -

（二） 严格依法开展项目选址

- 10 -

（三） 加强项目建设管理

- 10 -

（四） 定期开展规划评估考核和调整

- 11 -六、 投资估算


- 11 -七、 环境影响分析


- 11 -

(一) 环境保护措施

- 14 -

(二) 环境保护综合评估

- 14 -八、 保障措施


- 14 -

（一） 加强组织领导

- 14 -

（二） 加大政策支持

- 15 -

（三） 加强场址保护

- 15 -

（四） 健全垃圾分类收运体系

- 16 -

（五） 加强监督管理

- 16 -

（六） 加强宣传科普

- 17 -九、 附表附图





规划基础
广西生活垃圾处理现状
截至2019年底，广西全区日均生活垃圾产量约29440吨，其中城镇日均生活垃圾产量约23550吨，农村日均生活垃圾产量约5890吨，全区年生活垃圾总产量1074.6万吨。全区共有生活垃圾转运站735座，收转运车8021辆，已建成91座生活垃圾无害化处理场，包括11座垃圾焚烧发电厂、8座垃圾焚烧厂、2座垃圾水洗分选资源化利用中心和70座垃圾卫生填埋场，其中有3个垃圾焚烧厂、1座垃圾水洗分选资源化利用中心和7座垃圾卫生填埋场已经停用。全区现有城镇生活垃圾无害化日处理能力23500吨，无害化处理率为99.79%。全区各市及县城区的生活垃圾已全部实现垃圾清运。目前南宁、柳州、桂林等部分市城区和少数县域正在积极推进生活垃圾分类回收，其它大部分地区仍采用混合收运方式。
广西生活垃圾焚烧发电发展现状
2007年6月投产的来宾生活垃圾焚烧发电厂是广西第一个生活垃圾焚烧发电项目。“十三五”期间，广西生活垃圾焚烧发电能力迅速提高。截至2019年底，全区已营运的生活垃圾焚烧发电项目共有11个，分布于南宁、桂林、玉林、贵港、贺州、河池、钦州、防城港和来宾等9市，焚烧发电日处理垃圾量达到9950吨，占全区城镇生活垃圾处理能力的42.3%，投产发电总装机容量21.65万千瓦。目前，我区生活垃圾焚烧发电主要存在区域发展不平衡、污染物排放不稳定、运行效率不高、垃圾分类收运体系不完善等问题。
表1     广西已投产垃圾焚烧发电项目统计表
	序号
	城市
	垃圾焚烧发电项目
	服务
范围
	处理能力(吨/日)
	装机容量
(万千瓦)

	
	
	
	
	
	

	1
	贵港市
	贵港市生活垃圾焚烧发电厂（一期）
	市辖区
	2×300
	1×1.2

	2
	南宁市
	南宁市平里静脉产业园生活垃圾焚烧发电项目（一期）
	市辖区
	4×500
	2×1.8

	3
	钦州市
	钦州城市生活垃圾焚烧发电项目（一期）
	市辖区
	2×300
	1×1.2

	4
	防城港市
	防城港市生活垃圾焚烧发电项目（一期）
	市辖区
	1×500
	1×0.9

	5
	来宾市
	来宾市生活垃圾焚烧发电项目（技改扩建一期）
	市辖区
	1×1000
	1×2.4

	6
	玉林市
	北流市生活垃圾焚烧发电项目
	北流市
	3×350
	2×1.2

	7
	玉林市
	玉林市生活垃圾焚烧发电项目（一期）
	市辖区
	2×400
	2×1.5

	8
	桂林市
	桂林市山口垃圾焚烧发电项目
	市辖区
	2×750
	1×3.5

	9
	玉林市
	玉林市博白县生活垃圾焚烧发电项目
	博白县
	2×400
	1×1.5

	10
	贺州市
	贺州市生活垃圾焚烧发电项目（一期）
	市辖区
	1×500
	1×0.75

	11
	河池市
	河池市城乡生活垃圾焚烧发电项目（一期）
	宜州市
	1×600
	1×1.2

	合计
	
	
	
	9950
	21.65


发展形势
国内外生活垃圾焚烧发电发展形势
生活垃圾焚烧发电是近30年来迅速发展的一项新技术，在实现生活垃圾减量化、资源化、无害化利用和节约土地资源方面优势明显，日益受到重视，处理能力逐年提高，成为世界各国处理生活垃圾的重要手段。目前，全世界共有生活垃圾焚烧发电项目约1200个，绝大部分位于发达国家，其中日本焚烧发电处理能力占其本国生活垃圾处理能力的75%以上，荷兰、丹麦等国均超过50%。
我国目前生活垃圾处理方式以填理为主。近年来生活垃圾焚烧发电技术在我国发展迅速，截至2019年底，全国已                                      建成投运的生活垃圾焚烧发电厂近420座，处理能力约36万吨/日。“十九大”报告指出加强固体废弃物和垃圾处置是加快生态文明体制改革、建设美丽中国需要着力解决的突出问题。《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》明确提出“到2020年底，设市城市生活垃圾焚烧处理能力占无害化处理总能力的50%以上”，未来焚烧发电将成为我国生活垃圾处理的主要方式。
生活垃圾焚烧发电技术发展形势
目前，生活垃圾焚烧发电的成熟技术有炉排炉、流化床焚烧炉、热解焚烧炉、回转窑等类型。国外发达国家垃圾分类严格，多采用炉排炉技术。我国目前生活垃圾以混合收集为主，具有成分复杂多变、热值低、含水率高的特点，因此将机械炉排炉作为首选的技术类型，广泛应用于日处理能力300吨及以上的生活垃圾焚烧处理生产线。近年来，气化发电作为一种新型、经济、环保的生活垃圾焚烧发电技术，日益受到重视。与直接焚烧发电相比，气化发电技术具有占地少、投资省、可利用能量形式转换率高和烟气、氮氧化物、二氧化硫、二噁英、重金属、飞灰等污染物排放低等优点，能有效填补农村及中小城镇中小吨位垃圾焚烧发电技术的空白，有望成为垃圾直接焚烧发电处理技术的重要补充。
广西生活垃圾焚烧发电发展形势
由于生活垃圾填埋处理设施普遍存在实际使用年限短、选址困难等问题，难以满足全区城乡生活垃圾持处理需求。“十三五”以来，全区加快推进以焚烧发电为主的城乡生活垃圾处理方式，处理能力和水平得到快速提高，城市环境卫生有了较大改善。今后一段时期是全区“建设壮美广西，共圆复兴梦想”的关键时期，随着全区城镇化以及乡村振兴战略的不断推进，城市发展水平不断提高，人民生活消费能力持续增长，生活垃圾产生量将日益增加，需要进一步加快垃圾焚烧发电设施的布局和建设。同时，随着全区垃圾分类工作推进，垃圾焚烧发电技术不断进步，商业模式不断成熟，垃圾焚烧发电在全区将得到更快发展，生活垃圾多元利用、清洁高效利用水平将进一步提高。
广西生活垃圾处理需求预测
预测至2025年，全区城乡生活垃圾总产量约45950吨/日，即1677万吨/年；清运量约44110吨/日，即1610万吨/年，清运率达96%。预计至2030年，全区城乡生活垃圾总产量约49780吨/日，即1817万吨/年，清运率达100%。至2025年和2030年，全区垃圾发电处理日处理能力缺口分别达到34160吨和39830吨，现有处理能力不满足处理需求，需要加快建设。
总体要求
指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，坚持清洁低碳、安全高效的发展方针，遵循“减量化、资源化、无害化”原则，以焚烧发电为主要利用形式，运用先进技术，科学布局城乡生活垃圾焚烧发电项目，合理确定装机容量，优先在人口分布较集中、城镇化水平较高、收运体系较完善的区域建设生活垃圾焚烧发电设施，其他区域分散灵活建设生活垃圾气化发电设施，构建以生活垃圾焚烧发电为主，垃圾气化发电为辅的广西城乡生活垃圾焚烧发电综合处理体系，提升区域环境质量，实现社会经济的可持续发展。
基本原则
－－统筹规划，合理布局
统筹考虑各区域经济发展、城乡建设、人口增长、环境保护水平，以及生活垃圾清运量、项目服务范围、运距等因素，紧密衔接国土空间规划，合理规划生活垃圾焚烧发电项目布局，加强场址保护。
－－资源共享，提高效率
统筹开展全区城乡生活垃圾无害化处理、垃圾分类等工作，协调推进生活垃圾处理设施资源共享，鼓励探索跨区域集中处置，推进生活垃圾焚烧发电协调发展，提高生活垃圾焚烧发电设施利用效率。
－－创新驱动，绿色发展
以科技创新为动力，严格执行国家标准和环保要求，着力建设一批技术先进、集约共享、环境友好的生活垃圾焚烧发电项目。鼓励和引导社会资本参与城乡生活垃圾焚烧发电设施的投资、建设和运营，创新商业模式。
－－强化监管，社会参与
依法做好信息公开工作，公开项目选址相关信息，坚持开放透明，接受社会监督。加强项目监管和污染监控，做好环境社会风险防范与化解。
发展目标
构建覆盖广西城乡的生活垃圾焚烧发电无害化处理体系，科学规划项目布局，积极推进项目建设，规范项目管理,全面提高生活垃圾无害化、减量化、资源化处理水平。
规划近期（2020－2025年），在各设区市城区和部分生活垃圾处理需求较大的县基本形成区域共享的生活垃圾焚烧发电处理模式，在部分符合条件的县试点发展垃圾气化发电项目。至2025年，全区生活垃圾焚烧发电装机规模约90万千瓦，日处理能力达到3.8万吨，占无害化处理能力的85%以上。基本形成以焚烧发电为主的城乡生活垃圾无害化处理体系。
规划远期（2026－2030年），进一步满足各设区市城区和部分县对生活垃圾焚烧发电项目的建设需求，推动垃圾气化发电覆盖偏远县域。至2030年，全区生活垃圾发电总装机规模约135万千瓦，日处理能力达到5.7万吨，占无害化处理总能力95%以上。形成较完善的城乡生活垃圾焚烧发电无害化处理体系，基本实现城乡垃圾焚烧发电处理服务均等化。
规划项目布局
以各区域近、远期生活垃圾日处理能力缺口为依据，综合考虑生活垃圾产生量、项目服务区域、垃圾转运能力，以及运输距离、并网便利性等因素进行布局。

优先在生活垃圾处理能力缺口较大的各设区市城区以及县域布局垃圾焚烧发电项目，在考虑环保和运输经济性条件下兼顾周边县域，实现垃圾焚烧发电设施的区域共享利用。在生活垃圾清运量散、小，转运距离较远，日处理需求在150吨－300吨的县域，布局垃圾气化发电项目，实现就地就近处理和利用。
规划近期项目布局
规划近期（2020－2025年），拟在南宁、柳州等各设区市城区，以及陆川、横县等生活垃圾日处理需求大于500吨的县域布局垃圾焚烧发电项目；在扶绥、三江等运输距离较远、日处理能力缺口满足150吨－300吨，且对垃圾处理设施建设需求较迫切的县域布局垃圾气化发电试点项目；在宾阳、上林、马山等运输距离相对较短地区布局区域共享的生活垃圾发电项目。规划近期拟续建9个生活垃圾焚烧发电项目，开工建设已核准生活垃圾焚烧发电项目6个，新增生活垃圾焚烧发电项目17个，新增生活垃圾气化发电项目10个，共计新增生活垃圾焚烧发电日处理能力28150吨，新增装机容量67.9万千瓦。

规划远期项目布局
规划远期（2026－2030年），优先在南宁市、平南县等生活垃圾日处理缺口在500吨及以上的设区市城区和县域扩建既有垃圾焚烧发电设施。对仍无法满足需求的地区，如桂林市区等，通过新增布点解决。加快在生活垃圾日处理缺口约100吨－300吨的偏远县域新增垃圾气化发电项目。在隆林、西林等运输距离较短的县域，布局区域共享的生活垃圾焚烧发电项目。规划远期拟新增6个生活垃圾焚烧发电项目，扩建16个生活垃圾焚烧发电项目，新增9个生活垃圾气化发电项目，共计新增生活垃圾焚烧发电日处理能力19050吨，新增装机容量46.7万千瓦。
重点任务
加快生活垃圾焚烧发电设施建设
加快在建生活垃圾焚烧发电项目建设进度，2021年底前必须建成投产。已核准生活垃圾焚烧发电项目要力争在 2020年底前全部开工建设，在2022年底前全部投产。规划项目应优先采取联建共享方式建设，合理配套应急填埋、飞灰、渗滤液处置等设施，充分预留处理能力，确保远期处理空间。规划远期项目要加快开展前期工作，争取项目本体与配套设施同步建设，早日建成。积极推动中小处理规模的垃圾气化发电等技术试点应用。鼓励发展垃圾焚烧发电兼顾供热的绿色发展新模式。
严格依法开展项目选址
按照规划近期和远期的项目布局，依法做好生活垃圾焚烧发电项目选址工作。规划近期实施的新增项目，应尽快完成选址，明确四至边界。规划远期实施的项目，应提前3年完成选址。项目选址应严格落实选址区域的规划控制要求，符合与“三区三线”配套的综合空间管控措施，尽量远离生态保护红线区域，并严格按照《生活垃圾焚烧处理工程项目建设标准》要求，设定防护距离，明确四至边界，合理安排周边项目建设时序，不得因周边项目建设影响生活垃圾发电项目选址落地。鼓励利用既有生活垃圾处理设施用地建设生活垃圾焚烧发电项目。鼓励采取产业园区选址建设模式，统筹生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾、市政污泥污水等不同类型垃圾的分类利用和协同处理，形成一体化项目群。
加强项目建设管理
有关部门依据投资管理相关规定，加快办理项目审批或核准等前期手续，依托投资项目在线审批监管平台，优化审批流程，实现网上申报、并联审批。按照“谁审批谁监管、谁主管谁监管”的原则，进一步加强项目建设监管，及时掌握项目进度。做好规划项目环境影响评价文件审批服务和环境准入条件审查工作。严格按照相关建设、技术和环保标准建设项目，配备完善的污染物排放处理及监控设施，同步建设，同步使用，鼓励采用更严格的污染排放控制标准。电网企业积极配合规划项目的接入，确保及时并网。
定期开展规划评估考核和调整
自治区发展改革委会同各相关部门，定期开展规划实施情况评估考核。根据评估考核结果，对未按规定时限完成选址或无法继续实施的项目及时调整出规划，将已完成选址的新布局项目列入规划。列入近期规划实施的项目，在确定项目选址后，原则上不应再调整变更。
投资估算
初步估算，规划近期全区生活垃圾焚烧发电项目建设投资约156.1亿元，规划远期全区生活垃圾焚烧发电项目建设投资约100.5亿元，规划期内共计新增投资256.6亿元。
环境影响分析
本规划与《广西城镇生活垃圾焚烧发电项目建设规划修编（2016—2020年）》相衔接，与《“十三五”全城镇生活垃圾无害化处理实施建设规划》等有关规划相协调。项目选址满足国家发展改革委、住房城乡建设部、国家能源局、环境保护部、国土资源部《关于进一步做好生活垃圾焚烧发电厂规划选址工作的通知》（发改环资规〔2017〕2166号）、生态环境部《关于印发〈生活垃圾焚烧发电建设项目环境准入条件（试行）〉的通知》（环办环评〔2018〕20号）等文件要求，可满足保护生态环境要求。
环境保护措施
禁止在自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区和永久基本农田等国家和地方法律法规、标准、政策明确禁止污染类项目选址的区域内选址。对于生态红线敏感区及脆弱区应单独进行选址论证，避免开工前及建成运行后出现环境邻避效应。

严格采取废气污染控制措施。垃圾焚烧时产生的烟气包括粉尘、氮硫化物、重金属、二噁英、呋喃等污染物，选择除尘、脱硫、脱销、滤袋、活性炭等工艺流程实施烟气净化，符合《生活垃圾焚烧处理工程技术规范》(CJJ90)等相关要求，满足《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485）和地方相关标准要求。鼓励采用《欧盟污染物排放标准》(2010/75/EU)等更高排放标准要求。
严格执行恶臭气体排放治理。对生活垃圾储运设施、渗滤液收集和处理设施等进行负压密闭。项目运行产生的臭气包括氨、三甲胺、硫化氢等，通过焚烧炉高温处理、收集除臭等措施进行处理，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554－93）要求后排放。
拟建项目焚烧飞灰严格按照国家危险废物相关管理规定进行运输和无害化安全处置，在厂内经固化+稳定化处理后，满足《危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）和《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889－2008）的要求后，运输至指定区域填埋。焚烧飞灰经处理后按环评报告及批复要求开展相关检测。鼓励项目配套建设垃圾焚烧残渣、飞灰处理设施。
污水严格控制污染排放。垃圾焚烧发电项目产生的污水主要是渗滤液、厂区冲洗废水及生活污水等，依照《城市污水再生利用－工业用水水质》（GB/T19923-2005）中的敞开式循环冷却水系统补充水标准，经过净化处理，回用至项目专用集水池。通过污水管网或采用密闭输送方式送至污水处理厂处理的，必须达到《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）要求。场内生活污水等一并汇入渗滤液处理系统按相同标准处理。

严格做好噪声污染防治。垃圾焚烧发电项目产生的噪声主要包括焚烧炉及各类辅助设备产生的动力机械噪声，以及排汽等产生的综合性噪声，除采用低噪音的设备、材料外，对主要的噪声源增加隔声、减震等防治措施。厂内噪声治理达到现行国家标准《城市区域环境噪声标准》GB3096，厂界噪声标准执行《工业厂界噪声标准》（GB12348）中的三类标准，对建筑物的直达声源噪声控制，符合现行《工业企业噪声控制设计规范》的有关规定。

建立完善重点污染源监控体系。加强常规污染物、特征污染物的环境监测，实现一氧化碳、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、二噁英、烟尘、渗滤液处理水质、运行工况等指标的在线监测，并与生态环境部门联网。
环境保护综合评估
本规划环境影响措施总体可行。规划项目全部建成后，每年可替代化石能源总量约295万吨，减排二氧化碳约735万吨，减排二氧化硫约22万吨，减排氮氧化物11万吨，节能减排效果显著。
构建以焚烧发电为主的生活垃圾处理体系，可提高城市垃圾的资源化、无害化、减量化综合利用水平，有效节约土地资源，有效减轻环境污染，美化居民生活环境，提高居民生活质量，环保效益显著。

保障措施
加强组织领导
自治区发展改革委负责统筹全区城乡生活垃圾焚烧发电规划，各设区市人民政府负责规划项目的落地实施。各设区市要根据规划确定的建设任务，建立有利于生活垃圾焚烧发电项目建设的工作机制，细化要求，抓紧推进项目前期工作，落实项目开工建设条件，制定和完善生活垃圾焚烧发电项目规划选址信息公开、用地保障、利益补偿机制等。自治区有关部门加强协调配合，与各设区市加强联动，形成工作合力，推动规划各项任务的顺利实施。

加大政策支持
对于列入规划的项目，自治区各有关部门及各设区市要对生活垃圾焚烧发电项目建设工作给予支持。积极争取中央财政生态文明建设专项资金、国家可再生能源电价附加补贴资金支持。规划之外布局建设的项目，所需补贴资金原则上由项目所在市县负责解决。制定落实垃圾处理费用的保障措施，将农村及乡镇生活垃圾处理纳入政府购买服务范围，加强生活垃圾焚烧发电处理设施运行的经费保障。加大项目前期经费支持。鼓励企业和社会力量投资参与垃圾焚烧发电项目，实行社会化、市场化和企业化的运作模式。进一步规范和完善特许经营权管理，公开择优选择项目业主，保证所建项目长期稳定地发挥作用，防止低水平和无序竞争。对垃圾焚烧发电项目经营者给予减免税收、特殊补贴等，激励和推动垃圾焚烧发电产业发展。

加强场址保护
自治区各有关部门及各设区市要积极推进规划项目用地纳入各级国土空间规划，并做好与城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划等专项规划的衔接，依法加强场址保护。项目选址确定后，严禁擅自占用或随意改变用途，严格控制项目用地周边的开发建设活动。加强行业指导，优先审查项目选址，优先安排用地指标，统筹做好用地保障。

健全垃圾分类收运体系
各设区市要加快推进实施垃圾分类相关工作，加快建立分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的城乡居民生活垃圾处理系统。健全与生活垃圾分类、资源化利用和无害化处理、垃圾焚烧发电等相衔接的收运体系，提高收集率和收运效率。加快乡镇生活垃圾转运站布点建设和收运设备配置，实现垃圾收运体系城乡全覆盖。建立完善全区生活垃圾分类和回收利用信息化监测管理体系，做好与垃圾焚烧发电设施的衔接，确保垃圾焚烧发电项目稳定运行。

加强监督管理
规范生活垃圾焚烧发电项目事前、事中和事后监管，严格审批流程。在切实保障公众合法权益的基础上，坚持依法推进，坚决避免规划随意调整。定期开展全区生活垃圾焚烧发电建设项目专项检查。督促设备老化、排放超标、技术落后的生活垃圾焚烧发电设施进行更新改造，尽快达到标准规范要求。加强生活垃圾焚烧发电市场准入管理，加强对已建成生活垃圾焚烧发电项目运营状况和处理效果的监管，建立和完善市场退出机制。
加强宣传科普
围绕社会公众关心的信息和问题，综合运用电视、广播、报纸、大型户外广告、网络、手机APP等传统和新媒体手段，搭建多层次多方位的信息沟通渠道，鼓励和引导学校、科研院所以及环保组织、行业协会、志愿者等持续开展生活垃圾发电各项政策措施和成效的宣传活动，制作科普宣传作品，及时全面客观报道有关信息，争取社会公众的理解和支持，形成有利于推进生活垃圾焚烧发电发展的舆论氛围。
附表附图

附表1  规划近期（2020－2025年）建设项目表
附表2  规划远期（2026－2030年）建设项目表
附图1  已投产项目地理位置布局图
附图2  规划近期（2020－2025年）项目地理位置

布局图
附图3  规划远期（2026－2030年）项目地理位置

示意图
